|  | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ TEXNΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ |
| --- | --- |

Μ Ε Λ Ε Τ Η    A.A.  36 / 2015

ΕΡΓΟ : Συντήρηση και επισκευή xώρων υγιεινής (WC) Πλατείας Μαυρομιχάλη.

Κ.Α. : 30.7331.07

CPV : 45300000-0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.904,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- EΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | Έργο: Συντήρηση και επισκευή χώρων υγιεινής ( WC ) Πλατείας Μαυρομιχάλη. |  |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική  έκθεση της έργασίας  «Συντήρηση και επισκευή χώρων υγιεινής ( WC ) Πλατείας Μαυρομιχάλη»  αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής στους χώρους του υπόγειου κτηρίου που βρίσκεται στην πλατεία Μαυρομιχάλη και στεγάζει τουαλέτες ανδρών και γυναικών καθώς και ορισμένες εργασίες στο χώρο των WC του  Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στο Πάρκο του ΟΣΕ.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 5.904,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο αναφέρεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2015, χρεώνεται σε βάρος του κωδικού αριθμού Κ.Α.30.7331.07,έχει εξασφαλισμένη πίστωση  6.000,00 €  και χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους.

| Καλαμάτα ..... -.... - 2015 Ο Συντάξας Αλέξανδρος Λεβεντόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. | Καλαμάτα ...... -.... - 2015 Ο Προϊστάμενος του τμήματος Μελετών Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος Αρχιτέκτων Μηχανικός | Καλαμάτα .... - ... - 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλειος Τζαμουράνης Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | Έργο: Συντήρηση και επισκευή χώρων υγιεινής ( WC ) Πλατείας Μαυρομιχάλη |  |
| --- | --- | --- |
|  | Θέση: Πλατεία Μαυρομιχάλη |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική  περιγραφή της εργασίας  «Συντήρηση και επισκευή χώρων υγιεινής ( WC ) Πλατείας Μαυρομιχάλη  αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής στους χώρους του υπόγειου κτηρίου που βρίσκεται στην πλατεία Μαυρομιχάλη και στεγάζει τουαλέτες ανδρών και γυναικών καθώς και ορισμένες εργασίες στο χώρο των WC του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στο Πάρκο του ΟΣΕ.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν σύμφωνα με την μελέτη είναι οι εξής :

1) Αποξήλωση όλων των κατασκευών από  υαλόπλινθους και των δύο αεραγωγών που καλύπτουν ανοίγματα στην οροφή του κτηρίου (δάπεδο της πλατείας) για τον φυσικό φωτισμό και αερισμό των χώρων των WC. Προμήθεια και τοποθέτηση στην θέση τους καινούργιων υαλόπλινθων υψηλής αντοχής και φωτεινότητας με την νέα βάση τους. Επανατοποθέτηση των αεραγωγών.

2) Χρωματισμοί. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών στον χώρο της σκάλας εισόδου του κτηρίου με διπλή στρώση πλαστικού χρώματος με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση, όπου απαιτείται, της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία).

3)Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών της οροφής του κτηρίου, με επισκευές της επιφανείας όπου απαιτείται και ειδικά στις περιοχές όπου υπάρχει υγρασία η οποία έχει περάσει από τις κατασκευές με τους υαλόπλινθους (υλικά, ικριώματα και εργασία).

4)Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση, όπου απαιτείται, της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία).

α)Της θύρας εισόδου του κτηρίου.

β)Του στεγάστρου του χώρου της σκάλας εισόδου του κτηρίου και των δύο αγωγών αερισμού.

γ)Έξη μεταλλικών θυρών των χώρων του κτηρίου.

5)Αποξήλωση των υπαρχουσών τεσσάρων λεκανών των χώρων των WC . Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων νέων λεκανών Ευρωπαϊκού τύπου από πορσελάνη, χαμηλής πιέσεως με τα δοχεία πλύσεως και τα εξαρτήματά τους.

6)Αποξήλωση ενός νιπτήρα με την μπαταρία του. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου,  ομοίου προς τους υπάρχοντες, με τα υλικά στηρίξεως και συνδέσεως στο δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

7)Επισκευή – στερέωση των γραμμών φωτισμού και των φωτιστικών σε όλους τους  χώρους των WC.

8) Αποξήλωση του κατεστραμμένου από διάβρωση κασώματος μιάς μεταλλικής θύρας. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου. Αποκατάσταση των βλαβών σε τοιχίο και πλακίδια.

9) Γενική επισκευή πέντε μεταλλικών θυρών οι οποίες κυρίως παρουσιάζουν διάβρωση στο κάτω μέρος, ιδίως στο σημείο σύνδεσης με το κάσωμα (μεντεσές).

10)Καθαρισμός των πλακιδίων του δαπέδου και αντικατάστασή τους, όπου απαιτείται.

11) Ιδιοκατασκευή περιμετρικά στην βάση του στεγάστρου(δάπεδο της πλατείας), για την προστασία του χώρου της εισόδου προς τα WC  από τα νερά της βροχής.

Επίσης στο χώρο των WC του κτηρίου στο Δημοτικό Πάρκο θα γίνουν οι εξής εργασίες ανακαίνισης.

1) Προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου, ομοίων προς τα υπάρχοντα, σε επιφάνεια ενός M2 περίπου σε σημείο του δαπέδου όπου δεν υπάρχουν.

2) Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών εσωτερικών τοίχων και οροφής με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση, όπου απαιτείται, της επιφάνειας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία).

3) Αποξήλωση ενός νιπτήρα με την μπαταρία του. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου με τα υλικά στηρίξεως και συνδέσεως στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου καθρέπτη πάνω από τον νιπτήρα.

4) Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση ενός εξαεριστήρα οροφής.

5) Ανύψωση στάθμης φρεατίου αποχέτευσης ακαθάρτων στη στάθμη του δαπέδου, από πλακίδια, εντός του χώρου των WC.

Τέλος θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού στα WC και των δύο κτηρίων και αποκατάσταση τυχόν ελλείψεων και βλαβών σε εξαρτήματα όπως διακόπτες, βάνες, σχαράκια σιφωνιών κ.λ.π.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, πιστοποιημένα και θα εγκριθούν από την Διεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου πριν από την ενσωμάτωσή τους στο έργο

| Καλαμάτα ........ - ........ - 2015 Ο Συντάξας Αλέξανδρος Λεβεντόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. | Καλαμάτα ........ - ........ - 2015 Ο Προϊστάμενος του τμήματος Μελετών Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος Αρχιτέκτων Μηχανικός | Καλαμάτα ........ - ........ - 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλειος Τζαμουράνης Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | ΕΡΓΟ : Συντήρηση και επισκευή χώρων υγιεινής ( WC ) Πλατείας Μαυρομιχάλη. |
| --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Ποσότητα (Τεμ) | Δαπάνη (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Παροχή υπηρεσίας Για την συντήρηση και επισκευή των χώρων υγιεινής ( WC ) στην πλατεία Μαυρομιχάλη και στο Δημοτικό πάρκο του ΟΣΕ. Πλατείας Μαυρομιχάλη και Πάρκου ΟΣΕ | Κατ΄Αποκοπή Τεμ. Ένα (1) | 4.800,00 |
|  |  | Σύνολο Δαπάνης | 4.800,00 |
|  |  | Φ.Π.Α. 23% | 1.104,00 |
|  |  | Γενικό Σύνολο | 5.904,00 |

Καλαμάτα …………..                 Καλαμάτα …………..	    Καλαμάτα …………..

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ                                     ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αλ. Λεβεντόπουλος                    Π. Νασόπουλος                                 Βασίλειος Τζαμουράνης

Πολιτικός Μηχανικός

## ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

#### Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών και αφορά την συντήρηση  και επισκευή των χώρων υγιεινής (WC) στην Πλατεία Μαυρομιχάλη και στο Δημοτικό Πάρκο του ΟΣΕ.

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Ο καθορισμός από την τεχνική περιγραφή των oποιονδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες επί μέρους διατάξεις και τρόπους εκτέλεσης των κατασκευών, δεν  απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση, να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια  εκτέλεση και λειτουργικότητα των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε τμήμα εργασιών του έργου.

- Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται από τα στοιχεία της μελέτης, είτε τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές το έργο πρέπει να είναι άρτιο, ως προς την κατασκευή του όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του προς τα λοιπά τμήματα του έργου.

- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίζει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του άνευ ετέρου  και με τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.

- Για  κάθε υπέρβαση με υπαιτιότητα του αναδόχου της συνολικής προθεσμίας πού τίθεται στην παρ. 2.5 επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το Νόμο κυρώσεις.

- Το έργο θα εκτελεσθεί σε  τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

- O ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

3.  ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος των εργασιών του έργου θα γίνεται κατά τη διάρκεια υλοποίησής των καθώς επίσης και κατά την ολοκλήρωση του έργου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

##### 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

4.1.	Η πληρωμή θα γίνει με την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχομένης υπηρεσίας, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών του παραπάνω έργου και τη σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής. Το ποσό της πληρωμής θα ισούται με τη πιστοποιημένη δαπάνη.

4.2 	Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.

##### 5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παροχή των υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/06, του Π.Δ. 28/80, του Ν. 2286/95 και του Ν. 4281/2014, όπως αυτοί ισχύουν κατά την ημερομηνία της ανάθεσης.

Καλαμάτα …………..                 Καλαμάτα …………..	    Καλαμάτα …………..

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ                                     ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αλ. Λεβεντόπουλος                    Π. Νασόπουλος                                 Βασίλειος Τζαμουράνης

Πολιτικός Μηχανικός

| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | ΕΡΓΟ : Συντήρηση και επισκευή χώρων υγιεινής ( WC ) Πλατείας Μαυρομιχάλη. |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΕΡΓΑΣΙΑ Συντήρηση και επισκευή χώρων υγιεινής ( WC ) Πλατείας Μαυρομιχάλη και Πάρκου ΟΣΕ | Κατ’ αποκοπή |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 23%: |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

Γενικό Σύνολο: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

__/__/2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ