ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ  α.α. 5 /2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID - 19

Κ.Α.Ε. 10.6631

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 21045,66 € με Φ.Π.Α.

CPV:33600000-6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

4.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΜ ΜΑΪΟΣ 2020

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | # ΕΙΔΗ ΦΑΡΚΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ COVID-19 (ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΛΠ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |  |  |  |  |

## ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας οικονομικής μελέτης είναι η κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας σε μάσκες προστασίας .ποδονάρια, γάντια κλπ.  για  την αντιμετώπιση  του COVID-19  μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων λογω των απρόβλεπτων συνθηκών της πανδημίας

Συγκεκριμένα προβλέπεται, για τους επόμενους έξι μήνες (6)   από την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμος Καλαμάτας να συνεργαστεί με διάφορες επιχειρήσεις για την παροχή  ειδών ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού για την προστασία από τον COVID -19  .

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 21045,66 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% και θα βαρύνει τον κατωτέρω γενικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Δαπάνη ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού για την αντιμετώπιση του COVID 19   », K.A.Ε.  10.6631

Το σύνολο των προμηθειών, όπως περιγράφονται χρηματοδοτούνται από το Δήμο Καλαμάτας.

Η εκτέλεση της εργασίας θα διέπεται από τις διατάξεις:

1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

3. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209

8.Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα τεύχη της παρούσας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος , Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π), που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της Προμήθειας της παρούσας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

9.Τα ως άνω αναφερόμενα εφαρμόζονται όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

10. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 1-5-2020 - ΦΕΚ 90/Α/1-5-2020

Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ | Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΛΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . | ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΕΙΔΗ ΦΑΡΚΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ COVID-19 (ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΛΠ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |  |  |  |

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ | ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 | 700 | 5,3 | 3710 |
| 2 | ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ | ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 | 300 | 4,3 | 1290 |
| 3 | ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ | ΤΕΜΧ | 14000 | 0,5 | 7000 |
| 4 | ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΕΣ Ν 95 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ) | ΤΕΜΧ | 6000 | 1,3 | 7800 |
| 5 | ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΑΠΌ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ | ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 | 10 | 5,44 | 54,4 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 19854,40 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 6% | 1191,26 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 21045,66 |

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ | Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΛΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. | ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | # ΕΙΔΗ ΦΑΡΚΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ COVID-19 (ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΛΠ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |  |  |  |

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γάντια ελαστικά LATEX μιάς χρήσης με πούδρα - Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: μήκος περίπου 20cm Κατασκευή από LATEX. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια. Πρότυπα ΕΝ 374 Σήμανση CE Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Το μέγεθος των γαντιών - large medium small –θα το αποφασίζει ο Δήμος κατά την παραγγελία . | 33600000-6 | ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 | 700 |
| 2 | Γάντια ελαστικά LATEX μιάς χρήσης χωρίς πούδρα - Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: μήκος περίπου 20cm Κατασκευή από LATEX. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια. Πρότυπα ΕΝ 374 Σήμανση CE Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Το μέγεθος των γαντιών - large medium small –θα το αποφασίζει ο Δήμος κατά την παραγγελία . | 33600000-6 | ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 | 300 |
| 3 | Χειρουργικές μάσκες προσώπου μιας χρήσης, με λαστιχάκι στερέωσης στο κεφάλι. Φέρουν τριπλή υφασμάτινη επίστρωση. Διαστάσεις: 17.5εκ x 9.5 εκ. Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής Πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα πρότυπα που θέτει η Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 14683/2005 και να έχουν τη σήμανση CE | 33600000-6 | ΤΕΜΧ | 14000 |
| 4 | ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΕΣ Ν 95 -ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από μαλακό συνθετικό υλικό με διηθητικές ιδιότητες που φιλτράρει τουλάχιστον το 98% των σωματιδίων που εισέρχονται δια της αναπνευστικής οδού του χρήστη. Κατάλληλες για να παρέχουν προστασία από επικίνδυνους, αιωρούμενους ρύπους σε ιατρικά περιβάλλοντα. Με ιμάντες προσαρμογής στο κεφάλι , έλασμα προσαρμογής στη μύτη και άνετη αίσθηση. Κατηγορίας FFP2 ή FFP3 ) Σήμανση μάσκας: CE | 33600000-6 | ΤΕΜΧ | 6000 |
| 5 | ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ποδονάρια μιας χρησης : Να είναι από ανθεκτικό πλαστικό με λάστιχο περιμετρικά Να έχουν ικανοποιητικό μέγεθος (ένα νούμερο, μεγάλο) Να καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13795 και να φέρει σήμανση CE.) | 33600000-6 | ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 | 10 |

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ | Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΛΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. | ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | # ΕΙΔΗ ΦΑΡΚΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ COVID-19 (ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΛΠ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |  |  |  |

## ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1:

Αντικείμενο συγγραφής

Η παρούσα συγγραφή αφορά την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας σε Ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό για την αντιμετώπιση του COVID -19  (γάντια μάσκας ποδονάρια κ.λ.π.) για τους επόμενους μήνες του 2020  ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και τις ανάγκες του Δήμου.

Άρθρο 2:

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Προσφορά του αναδόχου.

Τεχνική προσφορά, με τα χαρακτηριστικά της προμήθειας.

Υπεύθυνη Δήλωση, ότι τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, είναι απολύτως σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Υπεύθυνη δήλωση, ότι αποδέχεται τους όρους της Μελέτης.

Άρθρο 3:

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :

Τεχνική έκθεση

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Τεχνικές προδιαγραφές

Συγγραφή υποχρεώσεων

Τιμολόγιο – προϋπολογισμός προσφοράς

Η σύμβαση

Άρθρο 4:

Σύμβαση

Η σύμβαση ισχύει για έξι μήνες (6) από την ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΣ , αλλά δύναται και να λήξει νωρίτερα εφόσον έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες  των προς προμήθεια ειδών.

Ο Δήμος μπορεί να μην απορροφήσει  όλη την ποσότητα των ειδών που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου.

Άρθρο 5:

Παραλαβή

Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Τα είδη θα παραδίδονται άμεσα και το χρονικό  διάστημα από την παραγγελία έως την παράδοση δεν θα ξεπερνά τις επτά ημέρες.

Τα είδη θα παραλαμβάνονται από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του

Δήμου.

Άρθρο 6:

Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία ,αλλά παραμένουν σταθερές.

Άρθρο 7:

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της ανάθεσης, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 8:

Αθέτηση όρων συμφωνίας

Η από μέρους του προσφέροντος αθέτηση των όρων της παρούσης και  της υπογραφείσας σύμβασης ή μη πλήρους συμμόρφωσης του προς τους όρους αυτών, παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας.

Άρθρο 9:

Επίλυση διαφορών-ποινικές ρήτρες

Τυχόν διαφορές μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 203 και 205 του  Ν. 4412/2016.

Άρθρο 10:

Πληρωμή

Ο λογαριασμός εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων της παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή Δήμου.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφόσον η επιτροπή παραλαβής, δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και ποσότητα των ειδών.

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ | Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΛΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. | ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | # ΕΙΔΗ ΦΑΡΚΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ COVID-19 (ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΛΠ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |  |  |  |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΜΕΛΕΤΗΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ | ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 | 700 | 5,3 | 3710 |
| 2 | ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ | ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 | 300 | 4,3 | 1290 |
| 3 | ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ | ΤΕΜΧ | 14000 | 0,5 | 7000 |
| 4 | ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΕΣ Ν 95 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ) | ΤΕΜΧ | 6000 | 1,3 | 7800 |
| 5 | ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΑΠΌ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ | ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 | 10 | 5,44 | 54,4 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 19854,40 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 6% | 1191,26 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 21045,66 |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | # ΕΙΔΗ ΦΑΡΚΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ COVID-19 (ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΛΠ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |  |  |  |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ | ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 | 700 |  |  |
| 2 | ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ | ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 | 300 |  |  |
| 3 | ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ | ΤΕΜΧ | 14000 |  |  |
| 4 | ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΕΣ Ν 95 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ) | ΤΕΜΧ | 6000 |  |  |
| 5 | ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΑΠΌ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ | ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 | 10 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 6% |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

Ποσό με Φ.Π.Α. αριθμητικώς………………………………………………

Ποσό με Φ.Π.Α. ολογράφως

……………………………………………………………………………………………………..

| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Υπογραφή - σφραγίδα |  |  |

### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

### (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της μελέτης με αρ. …5…/2020 του Δήμου Καλαμάτας

(4)

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

### (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, είναι απολύτως σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές

(4)

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.